DOM ZDRAVLJA POŽAREVAC

JOVANA ŠERBANOVIĆA 12

12000 POŽAREVAC

 **Predmet** : Odgovor na pitanja u vezi konkursne dokumentacije za nabavku dve stomatološke stolice sa pratećom opremom u postupku JNMV 19/2019 Dva autoklava za dečiju stomatologiju.

**Dana 31**.10.2019. godine potencijalni ponuđač se obratio zahtevom za dodatno pojašnje :

Zamolio bi Vas za pojašnjenje tehničke specifikacije za Autoklave u Konkursnoj dokumentaciji za javnu nabavku dobara 19/2019

* “raspon temperature sterilizacije od 105 C do 134 C”

 Da li je kojim slučajem napravljena greška u rasponu sterilizacije od 105C. Minimalni stepeni sterilazije u Autoklavima je 121C za stomatologiju.

  U skladu sa članom 63.stav 3. Naručilac objavljuje sledeće pojašnjenje:

Upoznati smo o temperaturi sterilizacije stomatoloških instrumenata, iz tog razloga je navedeno da aparat poseduje 5 programa i takav raspon temperature, pored stomatoloških instrumenata u stomnatologiji takođe postoji sterilizacija gaze, tekstila, gumenih predmeta.

 U Požarevcu

 01.11.2019

 Komisija za JNMV br 19/2019