Дом здравља Пожаревац

Пожаревац, ул. Јована  Шербановића 12

ЈНМВ 14/2018 Ултразвучни апарат

ЈАВНА НАБАВКА 14/2018 ЗА ДОБРА

„УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ  “

Дом здравља Пожаревац

Пожаревац, ул. Јована  Шербановића 12

ЈНМВ 14/2018 Ултразвучни апарат

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Конкурсна документација за јавну набавку добара 14/2018 за „ДОБРА“

Колор доплер Ултразвучни апарат

Конкурсна документација садржи

- Подаци о набавци и предмету набавке (образац бр 1)			страна 3

- Услови за учешће (образац бр 2)						страна 4-6

- Упутство (образац бр. 3)							страна 7-15

- Општи подаци о понуђачу (образац бр 4)					страна 16-17

- Подаци о понуђачу  које је учеснику у зај. понуди (обр бр.5)		страна 18

- Подаци о подизвођачу (образац 6)						страна 19

- Изјава понуђача (образац бр 7)						страна 20

- Изјава учесника у заједничкој понуди (образац 8)			страна 21

- Изјава понуђача да подизвођач истуњава услове (образац 9)		страна 22

- Понуда (образац бр 10)							страна 23

- Техничка спецификација (образац бр 10.1)				страна 24 - 25

- Споразум групе понуђача (образац бр 11)					страна 26

- Модел уговора (образац бр 12)						страна 27-31

- Образац трошкова ( образац бр 13)						страна 32

- Изјава о незвисној понуди (обрзац бр 14)					страна 33

- Изјава о поштовању обавеза (образац бр 15)				страна 34

Дом здравља Пожаревац

Пожаревац, ул. Јована  Шербановића 12

ЈНМВ 14/2018 Ултразвучни апарат

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1.ПОДАЦИ О НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ

- Назив, адреса  и интернет страница наручоца: Дом здравља Пожаревац, 12000 Пожаревац ул. Јована  Шербановића број 12, е-маил адреса : info@dzpozarevac.rs, интернет страница : www.dzpozarevac.rs

2.Врста јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

3.Предмет јавне набавке: Ултразвучни апарат

4. Општи речник набавки: 33112100 - Опрема за акустично, ултразвучно и доплерско снимање

Контакт: nabavna@dzpozarevac.rs

Дом здравља Пожаревац

Пожаревац, ул. Јована  Шербановића 12

ЈНМВ 14/2018 Ултразвучни апарат

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако:

1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став  1. тачка  1) Закона);

2)он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре(члан 75. став  1. тачка  2) Закона);

3) је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији(члан 75. став  1. тачка  4) Закона).

4) Услов из чл. 75.ст.1.тач.5) Закона - Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке понуђач доказује достављањем :

1.Решењa Министарства здравља о испуњености услова за обављање промета на велико лековима, односно медицинским средсвтима. Дозвола мора бити важећа и може се доставити у виду неоверене копије.

За доказивање услова чл. 75.ст.1.тач.5 потребно је доставити наведени документ.

5) Услов из чл. 75.ст.2. Закона – Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Услов из чл. 75.ст.2. Закона понуђач доказује достављањем Изјаве  (Образац изјаве је саставни део конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.ст 2. Закона. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. У случају заједничке понуде изјаву доставити за сваког учесника у заједничкој понуди.

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако:

1) располаже довољним финансијским капацитетом

- Да је понуђач био ликвидан то јест да није био у блокади у последње две обрачунске године (2015 и 2016 година)  као и у првих 6 месеци 2017 године.

2) располаже довољним техничким капацитетом и то:

- Да поседује Oригинaлну прoспeктнo-тeхничку дoкумeнтaциjу из кoje сe нeдвoсмислeнo мoжe утврдити  дa пoнуђeнo дoбрo пoсeдуje свe зaхтeвaнe тeхничкe кaрaктeристикe.

- Доказ Oригинaлна прoспeктнo-тeхничку дoкумeнтaциjу из кoje сe нeдвoсмислeнo мoжe                утврдити  дa пoнуђeнo дoбрo пoсeдуje свe зaхтeвaнe тeхничкe кaрaктeристикe, и oригинaлну изjaву прoизвoђaчa или зaступникa прoизвoђача зa Eврoпу,  кojoм сe    пoтврђуje испуњeнoст истих.

- Да има одобрење прoизвoђaчa или зaступникa прoизвoђача зa Eврoпу зa учeшћe у прeдмeтнoj JН и да је пoнуђeнo дoбрo из тeкућe прoизвoдњe.

- Доказ Oригинaлнo oвлaшћeњe прoизвoђaчa или зaступникa прoизвoђача зa Eврoпу зa учeшћe у прeдмeтнoj JН сa изjaвoм дa je пoнуђeнo дoбрo из тeкућe прoизвoдњe

- Да нa тeритoриjи Србиje пoстojи oвлaшћeни сeрвисни цeнтaр прoизвoђача кojи у гaрaнтoм кao и у пoстгaрaнтнoм пeриoду минимaлнo 7 гoдинa oд инстaлaциje oбeзбeђује сeрвиснo-тeхничку пoдршку сa испoрукoм oригинaлних рeзeрвних дeлoвa зa пoнуђeнo дoбрo

- Доказ Oргинaлнa Изjaвa прoизвoђaчa или зaступникa прoизвoђача зa Eврoпу дa нa тeритoриjи Србиje пoстojи oвлaшћeни сeрвисни цeнтaр прoизвoђача кojи у гaрaнтoм кao и у пoстгaрaнтнoм пeриoду минимaлнo 7 гoдинa oд инстaлaциje oбeзбeђује сeрвиснo-тeхничку пoдршку сa испoрукoм oригинaлних рeзeрвних дeлoвa зa пoнуђeнo дoбрo

- Да су понуђена добра уписана у регистар медицнских средстава при АЛИМС

- Доказ Фотокопија важећег решења о упису у регистар медицинских средстава издато од АЛИМС-а.

У складу са чланом 77.  став 4. Закона о јавним набавкама понуђач може испуњеност услова под тачком 1),2) и 3) доказати достављањем изјаве којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава обавезне услове утврђене конкурсном документацијом.

КАО ДОКАЗ ЗА ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ПОД ТАЧКАМА 1),2) И 3) ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА ИЗЈАВУ ОБРАЗАЦ БР.7

КАО ДОКАЗ ЗА ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ПОД ТАЧКАМА 1),2) И 3)  ЗА УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ДОСТАВЉА СЕ  ИЗЈАВА УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ  ОБРАЗАЦ БР.8 (У СЛУЧАЈУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ)

КАО ДОКАЗ ЗА ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ПОД ТАЧКАМА 1),2) И 3)  ЗА ПОДИЗВОЂАЧА ДОСТАВЉА СЕ  ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ПОДИЗВОЂАЧ ИСПУЊАВА ОБАВЕЗНЕ УСЛОВ  ОБРАЗАЦ БР.9 (У СЛУЧАЈУ ДА ПОНУЂАЧ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ)

КАО ДОКАЗ ЗА ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ПОД ТАЧКОМ 5) ЗА ПОНУЂАЧА И УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ  ПОНУДИ ДОСТАВЉА СЕ  ИЗЈАВА ОБРАЗАЦ БР.15

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да докаже да подизвођач испуњава обавезне услове из чл. 75, ст. 1, тач.1 – 4) ЗЈН а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

У случају подношења заједничке понуде, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из чл. 75, ст. 1, тач.1) – 4) и услов из чл. 75, став 2, док остале услове испуњавају заједно. Услов из члана 75.став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у квиру услова јавно доступни.

Понуђачи и учесници у заједничкој понуди, који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказе да испуњавају обавезне услове из члана 75 став 1. Тачка 1.до 4.) ЗЈН –а (наведене у тачкама 1.до 3. овог Упутства), сходно члану 78 ЗЈН-а. Понуђач односно учесник у заједничкој понуди наводи у понуди да ли је уписан у Регистар понуђача.

Дом здравља Пожаревац

Пожаревац, ул. Јована  Шербановића 12

ЈНМВ 14/2018 Ултразвучни апарат

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДА

Понуде се припремају у складу са позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом.

Заинтересовани понуђачи могу извршити увид и преузимање конкурсне документације до дана и часа истека рока за подношење понуда:

-са Портала јавних набавки portal.ujn.gov.rs

-са интернет адресе наручиоца www.dzpozarevac.rs.

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

Контакт за питања путем e –mail: nabavna@dzpozarevac.rs

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Понуђач подноси понуду са припадајућом документацијом непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији (затворена на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара) са назнаком: ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР.14/2018 „Ултразвучни апарат“ - (не отварати) на адресу: ДОМ ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ - Комисија за јавне набавке, 12000 Пожаревац, ул. Јована  Шербановића бр.12.  Понуђач је дужан да на полеђини коверте или кутије назначи: пословно име или скраћени назив, адресу, телефон и контакт особу.

Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском језику.Поступак се води на српском језику.

Понуђачи су дужни да попуне све позиције у понуди, у противном понуда се неће узети у разматрање.

Крајњи рок за подношење понуда је 20.06.2018. године до 10:00 часова.

Радно време за непосредно подношење понуде је сваког радног дана од 07:00-14:30 часова.

МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Јавно отварање понуда ће се обавити 20.06.2018. године у 10:30 часова, у просторијама Дом здравља Пожаревца, ул. Јована  Шербановића бр.12, уз присуство овлашћених представника заинтересованих понуђача.

Пре почетка отварања понуда представник понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда и активно учествовати дужан је да Комисији за јавну набавку преда писано овлашћење. Овлашћење мора бити заведено код понуђача (са бројем и датумом), оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико представник понуђача не достави наведено овлашћење, представник ће бити третиран као општа јавност и неће моћи да активно учествује у поступку отварања.

Уколико поступку отварања присуствује законски заступник понуђача, неопходно је да се као такав легитимише изводом из АПР и личним документом (лична карта, пасош и др.). Уколико понуђач не достави наведени извод из АПР, Комисија ће пре почетка отварања понуда извршити проверу података на сајту АПР.

Ако је у поступку јавне набавке поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ

Уз понуду поред тражених средстава финасијског обезбеђења и доказа утврђених конкурсном документацијим за услове који се не могу испунити достављањем изјава  понуђачи обавезно достављају:

1.Општи подаци о понуђачу ( Образац бр 4)

2.Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди, уколико подносе заједничку понуду (образац бр 5)

3. Подаци о подизвођачу (образац бр 6)

4.Изјава понуђача да испуњава услове  (образац бр 7)

5.Изјава понуђача да учесници у заједничкој понуди испуњавају услове , уколико подносе заједничку понуду    (Образац 8)

6.Изјава понуђача да подизвођачи испуњавају обавезне услове уколико подноси понуду са подизвођачем (образац бр.9)

7.Понуду ( Образац бр. 10 )

8.Техничку спецификацију( Образац бр. 10.1. )

9.Споразум групе понуђача, уколико подносе заједничку понуду, ( Образац бр. 11 )

10.Попуњен и оверен модел уговора (Образац бр. 12)

11.Образац трошкова припреме понуде, уколико је понуђач исте имао , (Образац бр.13 )

12.Изјава о независној понуди ( Образац бр. 14)

13.Изјава о поштовању обавеза (Обаразац бр 15)

Понуђач је дужан да на начин дефинисан конкурсном документацијом попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације.

Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмислен.

Овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачима, односно овлашћено лице члана групе понуђача, дужно је да попуни модел уговора,овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата све елементе модела уговора.

У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

ИЗМЕНЕ, ДОПУНА ИЛИ ОПОЗИВ ПОНУДЕ

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда.

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу, а не у процентима.

Начин обрачуна цене у случају измене понуде кроз измену цене вршиће се корекцијом понуђене основне цене по појединачним позицијама или јединичним ценама, на начин линеарне корекције у зависности од коначне укупне цене након извршене измене понуде.

Свако обавештење о измени, допуни или опозиву понуде биће припремљено, означено и достављено са ознаком на коверти “Измена понуде” или “Допуна понуде” или «Опозив понуде» за ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИБР.14/2018 „Ултразвучни апарат“

Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење.

САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ

Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима.

Понуђач је у обавези да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4)  закона.

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. Закона

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем.

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

По испоруци , у року не краћем од три дана од преноса средстава од стране оснивача ДЗ Пожаревац.

Понуда понуђача који у понуди наведе аванс или краћи рок од наведеног биће одбијена као неприхватљива.

ВАЛУТА И ЦЕНА

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност,са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Цену је потребно изразити нумерички

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењимаи одговорима врши се на начин одређен чланом 20.  Закона о јавним набавкама.

Контакт за питања путем, e –mail: nabavna@dzpozarevac.rs , у периоду од 10.00-14.00 часова

Напомена: Све захтеве за додатним информацијама путем e -maila,слати само у радно време наручиоца, сваког радног дана у периоду од 10,00-14,00 часова.

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана јавног отварања понуда.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА

Рок  испоруке добара је: не дужи од 30 (тридесет) дана од дана заклључивања уговора

ГАРАНТНИ РОК

Захтев наручиоца је да гарнтни рок не буде краћи од 1 године

Обезбеђен сервис и резервни делови ван гарантног рока : не краћи од 7(седам) година

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

1. Понуђач је у обавези да уз понуду достави Банкарску гаранцију за озбиљност понуде са назначеним износомне мањим од 5%од укупне вредности понуде без ПДВ и роком важности 90 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити неопзива, безусловна, без права на приговор, и платива на први позив у Корист Наручиоца Дом здравља Пожаревац. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Ова гаранција за понуду се тражи ради заштите Наручиоца од ризика у погледу понашања понуђача, чиме би се оправдало одузимање гарантног износта и то:

-уколико понуђач повуче своју понуду у току периода важности понуде

-у случају да понуђач чија је понуда прихваћена:

1) не потпише Уговор о јавној набавци

2) не достави гаранцију за добро извршење посла приликом потписивања уговора

2.Понуђач је у обавези да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, издати банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини не мањој од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ са роком важности најмање 10 (десет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла, Писмо не сме бити бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку као гаранта (потписан печатом банке оверен оригинални документ)

Изабрани понуђач је у обавези да достави

- Банкарску гаранцију за добро извршење посла у моменту потписивања уговора која мора бити неопзива, безусловна, без права на приговор, и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини не мањој од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ са роком важности који је 10 (десет) дана дужи од уговореног рока за коначно извшење посла у Корист Наручиоца Дом здравља Пожаревац. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити.

Наручилац ће банкарску гаранцију за добро извршење посла уновчити у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвићен уговором .

- Изабрани понуђач је у обавези да у тренутку пуштања испоруке и потписавања записника о квантитативном и квалитативном пријему   достави средство финасијског обезбеђења и то  :

- Бланко сопствену меницу за Отклањање грешака у гарнтном року је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног  лица,

- Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује наручиоца да може наплатити меницу  на износ од  10 % од вредности Уговора (без ПДВ-а) са роком важења минимално ..... 10 (десет) дана дужим од уговореног гарантног рока,

- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),

- фотокопију ОП обрасца  и Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења

Наручилац ће меницу за добро извршење посла уновчити у случају да изабрани понуђач  не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли умањити могућност коришћења предмета уговора у гарантном року .

По извршењу свих уговорених обавеза изабраног продавца средства финансијског обезбеђења ће бити враћена

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА

Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом  наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је понудио краћи рок испоруке добара. Уколико два или више понуђача нуде исти рок испоруке, у том случају , Наручилац ће изабрати понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.

У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла, наручилац мора изабрати понуду понуђача који нуди добра домаћег порекла под условом да његова понуђена цена није преко 5 % већа у односу на најнижу понуђену цену понуђача који нуди добра страног порекла.

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Оквирни рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора је 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ о постојању негативне референце у складу са чланом 82. Закона о јавним набавкама.

ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.После доношења одлуке о додели уговораи одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу на следећи рачун:

Евиденциони рачун: 840-30678845-06, Шифра плаћања: 153 или 253, Модел: 97, Позив на број: 14/2018. Сврха уплате: такса за захтев за заштиту права; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

Прималац: буџет Републике Србије; Износ: 60.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда (60.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда).

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона о јавним набавкама, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 3. и 4. члана 149. Закона о јавним набавкама, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона о јавним набавкама.

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

ОДУСТАНАК  ОД  ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. Закона о јавним набавкама.

Наручилац задржава право да одустане од предметне јавне набавке.

Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча или услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

Дом здравља Пожаревац

Пожаревац, ул. Јована  Шербановића 12

ЈНМВ 14/2018 Ултразвучни апарат

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

# 4. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача | Место: |
|  | Улица и број: |
| Име особе за контакт |  |
| Број телефона |  |
| Број телефакса |  |
| Електронска адреса понуђача (е-маил) |  |
| Матични број понуђача |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ) |  |
| Број рачуна и назив банке код које се води |  |

Понуду дајем (заокружити а) или б) и навести захтеване податке):

а) самостално

б) као заједничку понуду (навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди):

1._________________________________________________________________

2._________________________________________________________________

3._________________________________________________________________

г) са подизвођачем (навести назив и седиште подизвођача)

1.___________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________

М.П. Овлашћено лице:

Дом здравља Пожаревац

Пожаревац, ул. Јована  Шербановића 12

ЈНМВ 14/2018 Ултразвучни апарат

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

# 5.ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| Назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача | Место: |
|  | Улица и број: |
| Име особе за контакт |  |
| Број телефона |  |
| Број телефакса |  |
| Електронска адреса понуђача (е-маил) |  |
| Матични број понуђача |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ) |  |
| Број рачуна и назив банке код које се води |  |

Датум: _________________________

Место: _______________

мп	Потпис овлашћеног лица понуђача:

Дом здравља Пожаревац

Пожаревац, ул. Јована  Шербановића 12

ЈНМВ 14/2018 Ултразвучни апарат

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

6.ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| Назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача | Место: |
|  | Улица и број: |
| Име особе за контакт |  |
| Број телефона |  |
| Број телефакса |  |
| Електронска адреса понуђача (е-маил) |  |
| Матични број понуђача |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ) |  |
| Подизвођач ће реализовати следећи део набавке: |  |

Датум: _________________________

Место: _______________

мп	Потпис овлашћеног лица понуђача:

Дом здравља Пожаревац

Пожаревац, ул. Јована  Шербановића 12

ЈНМВ 14/2018 Ултразвучни апарат

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

# 7. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ИСПУЊАВА УСЛОВЕ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу одговорно лице понуђача__________________________________________________изјављује:

- Понуђач ___________________________________ је регистрован код_____________________

- Понуђач односно његово законски заступник ________________________ није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

- Понуђач  је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије

Потпис одговорног лица

_______________________

Читко исписано име и презиме и функција

Дом здравља Пожаревац

Пожаревац, ул. Јована  Шербановића 12

ЈНМВ 14/2018 Ултразвучни апарат

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

# 8. ИЗЈАВА ДА  УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу одговорно лице учесника у заједничкој понуди __________________________________________________изјављује:

- Учесник у заједничкој понуди  ___________________________________ је регистрован код_____________________

- Учесник у заједничкој понуди  односно његов законски заступник ________________________ није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

- Учесник у заједничкој понуди  ___________________је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије

Потпис одговорног лица

_______________________

Читко исписано име и презиме и функција

Напомена: Уколико има више учесника у заједничкој понуди потребно је овај образац ископирати и доставити за сваког учесника заједничке понуде

Дом здравља Пожаревац

Пожаревац, ул. Јована  Шербановића 12

ЈНМВ 14/2018 Ултразвучни апарат

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

# 9. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА  ПОДИЗВОЂАЧ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу одговорно лице понуђача__________________________________________________изјављује:

- Да је поизвођач ___________________________________ је регистрован код_____________________

- Подизвођач  односно његов законски заступник ________________________ није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

- Подизвођач  ___________________је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије

Потпис одговорног лица

_______________________

Читко исписано име и презиме и функција

Напомена: Уколико има више подизвођача потребно је овај образац ископирати и доставити за сваког подизвођача.

Дом здравља Пожаревац

Пожаревац, ул. Јована  Шербановића 12

ЈНМВ 14/2018 Ултразвучни апарат

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

10.ПОНУДА

Број понуде ___________________ од _____________ год.

Понуђач: ________________________________________________________

(назив и адреса)

_________________________________________________

(матични број и ПИБ)

| Позиција | Предмет јавне набавке |  | Свега динара (без ПДВ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ултразвучни апарат |  |  |
| Вредност (са ПДВ - ом): ________________________ |  |  |  |

Рок и начин плаћања: _______________________________. (ПО ИСПОРУЦИ, НЕ КРАЋИ ОД 3 ДАНА ОД ДАНА ПРЕНОШЕЊА СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ ОСНИВАЧА ДЗ ПОЖАРЕВАЦ)

Рок испоруке  : _______________ (НЕ ДУЖИ ОД 30 ДАНА ОД ДАНА  ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА)

Гарнатни рок _________________ (НЕ КРАЋИ ОД 1 ГОДИНЕ )

Место испоруке:  Седиште наручиоца

Опција важења понуде: ____ дана од дана отварања понуда (не краћи од 90 дана)

Лице за контакт по овој понуди је: _______________________

Телефон: _______________ факс: ________________ е-mail: _______________________

ПРИЛОГ: Техничка спецификација ( Образац  10.1), потписана и оверена од стране овлашћеног лица понуђача

М.П.                   Потпис одговорног лица понуђача

Дом здравља Пожаревац

Пожаревац, ул. Јована  Шербановића 12

ЈНМВ 14/2018 Ултразвучни апарат

10.1 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Уређај мора да испуњава минималне техничке карактеристике:

| Р. бр. | ЗАХТЕВ | ДА | НE | Напомена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ултразвучни апарат |  |  |  |  |
| 1.СОНДЕ |  |  |  |  |
| 1.1. | 2D трансторакална секторска сонда са најмање 110 кристала фреквенцијског опсега 1-4 MHz или шире највећег угла скенирања најмање 85 степени и са дубином приказа од најмање 30cm |  |  |  |
| 1.2. | 2D линеарна мултифреквентна сонда фреквентног опсега 4-12 MHz или шире, са видним пољем од најмање 15цм, са дубином приказа најмање 15цм и са најмање 192 кристала |  |  |  |
| - Остале карактеристике |  |  |  |  |
| 2.1. | Црно-бели дигитални видео принтер |  |  |  |
| 2.2. | Интегрисани грејач за гел |  |  |  |
| 3. Опште карактеристике система и софтверски пакети |  |  |  |  |
| 3.1. | Уређај стационаран покретан са точковима, не прихвата се портабилни модел са колицима |  |  |  |
| 3.2. | Фреквентни опсег сонди које систем подржава најмање у опсегу 1-17 МХз или шире |  |  |  |
| 3.3. | Највећа дубина снимања, најмање 30 cm |  |  |  |
| 3.4. | Интегрисани ЛЕД/ЛЦД монитор високе резолуције величине најмање 20“ са интегрисаном ручком на монитору због лакшег маневрисања и позиционирања |  |  |  |
| 3.5. | Могућност померања монитора (независно од система и контролног панела), горе доле, закретање и тилт |  |  |  |
| 3.6. | Померање контролног панела по висини |  |  |  |
| 3.7. | Најмање 3 активна порта за прикључење сонди и прикључак за CW pencil сонду |  |  |  |
| 3.8. | Највећи фраме рате најмање 480 fr/sec за слику у B моду |  |  |  |
| 3.9. | Динамички опсег система најмање 200 dB |  |  |  |
| 3.10. | Интегрисани хард диск најмање 500 GB |  |  |  |
| 3.11. | Модови снимања: B (2D) mod, Tissue Harmonic Imaging, PW Doppler sa HPRF, kolor dopler, dupleks, tripleks mod, THI, tkivni dopler, CW dopler |  |  |  |
| 3.12. | Пакет кардиолошких мерења, мерење ејекционе фракције, функција леве вентрикуле, итд., васкуларних мерења |  |  |  |
| 3.13. | Напредна технологија просторног компоновања слике из више различитих праваца (најмање 7 различитих углова) |  |  |  |
| 3.14. | Напредна технологија панорамског снимања и приказ анатомских структура у дужини од најмање 60cm у једној слици |  |  |  |
| 3.15. | Напредна технологија визуелизације спорих протока- Clarify, B-flow или еквивалент-навести назив софтвера |  |  |  |
| 3.16. | Аутоматска оптимизација слике једним притиском на дугме у 2D моду |  |  |  |
| 3.17. | THI симултано са просторним компоновањем слике иTHI симултано аутоматском оптимизацијом слике једним притиском на дугме у 2D моду |  |  |  |
| 3.18. | Напредна технологија за редукцију шума на слици (тзв. „Speckle Reduction “) |  |  |  |
| 3.19. | Анатомски M-mod |  |  |  |
| 3.20. | Архивирање снимака u DICOM, AVI, BMP ili TIFF ili JPG formatu na DVD/CD i USB |  |  |  |
| 3.21. | Активиране DICOM функције: DICOM Store, DICOM Print, DICOM Modality Worklist |  |  |  |
| 3.22. | Могућност надоградње апарата следећим функционалностима: - Напредна технологија која омогућава потпуно аутоматску (технологија препознавања облика или еквивалент) детекцију леве вентрикуле и ивица атријума и мери ејекциону фракцију, запремину, систоле и дијастоле - Трансезофагијална сонда која има могућност аквизиције и 3D приказа анатомских структура, као и анализу митралног залиска из 3D приказа и мерење угла, растојања, површине |  |  |  |

Обавезно попунити

М.П.                 Потпис овлашћеног лица понуђача:

Дом здравља Пожаревац

Пожаревац, ул. Јована  Шербановића 12

ЈНМВ 14/2018 Ултразвучни апарат

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

11. СПОРАЗУМ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Овим споразумом група понуђача који су поднели понуду, међусобно и према наручиоцу, обавезују се на извршење јавне набавке на следећи начин:

- Носилац посла, односно подносилац понуде и заступник групе пред наручиоцем је:___________________________________________________________________

- Обавезе сваког од понуђача за извршење уговора су:_______________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

1.Понуђач_______________________, овлашћено лице______________, потпис_______

2.Понуђач_______________________, овлашћено лице______________, потпис_______

3.Понуђач_______________________, овлашћено лице______________, потпис_______

4.Понуђач_______________________, овлашћено лице______________, потпис_______

5.Понуђач_______________________, овлашћено лице______________,потпис________


Напомена: Потписе оверити печатом

Дом здравља Пожаревац

Пожаревац, ул. Јована  Шербановића 12

ЈНМВ 14/2018 Ултразвучни апарат

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

МОДЕЛ УГОВОРА

Закључен дана _______2017. године између:

- ДОМА ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ, Пожаревац ул. Јована Шербановића 12,матични број 17816381,  ПИБ 107025226,, број рачуна 840-8286641-61 Управа за јавна плаћања, који заступа директор др Ракић Драган (у даљем тексту: Купац), с једне стране и

- ________________________________________________	, матични број  		    , ПИБ  			, број рачуна  				 				    , кога заступа  						 (у даљем тексту: Продавац), с друге стране

Члан 1.

Констатације:

Уговорне стране констатују:

- -да је Наручилац – Купац  , сагласно одредбама Закона о јавним набавкама ( Сл. Гласник РС ,, бр. 124/12 ) на основу јавног позива за подношење понуда за јавну набавку бр. 1/ 2014  спровео Јавну набавку мале вредности за набавку добара добра  Ултразвучни апарат,

- - да је Понуђач – Продавац  доставио понуду са техничким спецификацијама за јавну набавку број 1/2017, број понуде_______од_________, која је код купца евидентирана под бројем_____од________, и која чини саставни део овог уговора

- -да је Наручилац – Купац одлуком број_____ од___________ изабрао понуду Понуђача - Продавца као најповољнију.

Предмет уговора

Члан 2.

- Предмет овог уговора је купопродаја Ултразвучни апарат (у даљем тексту: добро),

Вредност предмета уговора

Члан 3.

- Вредност уговора односно цена Ултразвучног апарата, износи ___________________ динара без ПДВ-а, а укупна вредност уговора са ПДВ-ом износи _____________________ динара.

- У вредност уговора улази добро са услугом монтаже и пуштањем у рад, као и неопходном обуком запослених  за рад на истом.

- Уговорена цена је фиксна и не може се мењати.

Плаћање

Члан 4.

Купац се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши  једнократно након испоруке и монтаже добара, односно у року од _________ дана од дана преноса средстава од стране Оснивача.

Рок и место испоруке

Члан 5.

Продавац се обавезује да испоручи уговорена добра , монтира их, пусти у рад као и да изврши неопходну обуку запослених за рад на истом, у року од _____________ дана од дана потписивања овог уговора.

- Испорука се сматра извршеном  даном потписивања записника о квалитативном и квантитативном пријему из члана 6 став 4 овог уговора.

Квантитативан и квалитативан пријем

Члан 6.

- Квантитативан и квалитативан пријем добра из члана 1. овог уговора врши се у просторијама купца, након чега ће купац и продавац сачинити записник-приликом квантитативног пријема. Продавац је у обавези да испоручи добро о свом трошку у просторије Купца где ће се извршити монтажа и пуштање у рад добра.

- Квалитативан пријем добра чине монтажа, пуштање у рад, тестирање, доказивање свих тражених и уговорених карактеристика добара по понуди, а које ће обавити стручно лице Продавца са сертификатом уз присуство лица која су одређена од стране купца.

- Квалитативни пријем чини и неопходна обука запослених на лицу места, утврђена у члану 8 овог  уговора.

- Након извршеног  квантитативног и квалитативног пријема биће сачињен записник о квантитативном и квалитативном пријему, који потписују продавац и купац, и од чијег датума завођења почиње да тече гарантни рок.

- Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење добра, мањак испорученог у односу на понуду, односно отпремницу, као и неслагање у односу на тражене и уговорене техничке карактеристике добра, констатоваће се комисијским записником Купца и Продавца.

- Продавац се обавезује да у року од 2 дана покрене поступак за отклањање недостатака констатованих при квантитативном и квалитативном пријему и исто заврши у року предвиђеним за испоруку добра.

Монтажа, пуштање у рад и тестирање добра

Члан 7.

Продавац се обавезује да ће извршити монтажу уговореног добара од стране овлашћених стручњака Продавца  на одредишту Купца.

- Продавац се обавезује да ће по истеку  гарантног рока  урадити доказивање тражених и уговорених карактеристика добра. По доказивању карактеристика добра биће сачињен записник комисијски потписан од стране Продавца и Купца да је добро у потпуности у исправном стању са свим траженим и уговореним карактеристикама и да је истекао гарантни рок.

Обука  запослених

Члан 8.

- Продавац се обавезује да уз испоруку добра изврши и испоруку Упутства за употребу на српском језику, у писаном облику.

- Продавац се обавезује да организује и изврши неопходну обуку запослених за рад са добром на лицу места, а по извршеној монтажи и пуштању опреме у рад, у трајању од 3 радна дана, а пре почетка гарантног рока. Обуку мора да води стручно лице Продавца, односно произвођача опреме који поседује одговарајући сертификат од стране произвођача добра.

Испорука и гаранција за резервне делове

Члан 9.

- Продавац се обавезује да ће обезбедити испоруку резервних делова и техничког потрошног материјала према потребама купца, а у периоду од _______година од дана потписивања записника из члана 6 став 4 овог.

Квалитет добра и гаранција

- Члан 10

- Продавац гарантује да је испоручено добро ново, квалитетно и функционално у складу са одредбама овог уговора.

- Продавац обезбеђује гаранцију за безгрешан рад добра.

- Продавац гарантује да добро  у потпуности одговара  техничким карактеристикама из конкурсне документације као и захтевима и стандардима за ову врсту опреме.

- Продавац обезбеђује гаранцију у трајању од _________ месеци за  комплетно добра

Гарантни рок почиње тећи од дана потписивања записника из члана 6 став 4 овог Уговора.

Купац се обавезује да пошаље своју писану рекламацију продавцу у случају да у гарантном року на добру које се испоручује по овом уговору буде установљен било какав недостатак у конструкцији, изради или други недостатак или уколико добро или његов део  односно склоп не функционишу правилно.

Продавац се обавезује да је рок за решавање рекламације , у гарантном року највише 7 дана од дана пријема  писане рекламације купца .

Продавац је обавезан да приступи решавању квара најкасније у року од 24 часа од пријема писане рекламације купца.

Продавац се обавезује да ће за сваки замењени или поправљени део односно склоп применити нови гарантни рок –преносива гаранција произвођача рачунајући од дана инсталације или поправке.

Продавац се обавезује да у току гарантног рока сваки пут када се догоди застој у раду добра , продужи гарантни рок за дужину периода  застоја тј. прекида рада.

Под периодом престанка рада подразумева се период од пријема писане рекламације купца до завођења записника потписаног од стране Продавца и Купца да је добро доведено у исправно стање.

Уколико се у току квалитативног пријема добра деси квар Продавац је дужан да га отклони о свом трошку.

- Продавац се обавезује да  бесплатно током гарантног рока спроводи све поступке превентивног одржавања у складу са препоруком произвођача,а најмање два пута у току гарантног рока.

Средства финансијског обезбеђења

Члан 11.

Продавац је у обавези да достави :

- Банкарску гаранцију за добро извршење посла у момнту потписивања уговора која мора бити неопзива, безусловна, без права на приговор, и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висине не мањој од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ са роком важности који је 10 (десет) дана дужи од уговореног рока за коначно извшење посла у корист купца Дома здравља Пожаревац. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити.

Наручилац ће банкарску гаранцију за добро извршење посла уновчити у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвићен уговором .

Продавац је у обавези да у тренутку пуштања испоруке и потписавања записника о квантитативном и квалитативном пријему   достави средство финасијског обезбеђења и то  :

- Бланко сопствену меницу за Отклањање грешака у гарнтном року је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног  лица,

- Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује наручиоца да може наплатити меницу  на износ од  10 % од вредности Уговора (без ПДВ-а) са роком важења минимално ..... 10 (десет) дана дужим од уговореног гарантног рока,

- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),

- фотокопију ОП обрасца  и Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења

Наручилац ће меницу за добро извршење посла уновчити у случају да продавац  не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли умањити могућност коришћења предмета уговора у гарантном року .

По извршењу свих уговорених обавеза изабраног продавца средства финансијског обезбеђења ће бити враћена

Виша сила

Члан 12

Под појмом више силе сматрају се споњни ванредни догађаји који нису постојали у време закључења овог уговора, који су настали мимо воље и моћи уговорних страна, чије наступање и дејство уговорне стране нису могле спречити, а који својим утицајем одлажу или спречавају извршење свих или једног дела уговорених обавеза.

За време трајања више силе, права и обавезе уговорних страна мирују и не примењују се санкције за неизвршење уговорених обавеза у року.

Уговорена страна која је погођена вишом силом обавестиће одмах другу уговорну страну о настанку, врсти и трајању више силе, уколико се њено трајање може предвидети. На исти начин ће обавестити и о престанку дејства више силе.

Пријем обавештења из става 3 овог члана мора бити писмено потврђен.

Казнене  одредбе

Члан 13.

- Ако Продавац, својом кривицом, прекорачи уговорени рок из члана 6 овог уговора  дужан је да плати уговорну казну у износу од 0,2% дневно, а највише до 5% од укупне вредности уговора.

Купац има право да утврђени и обрачунати износ уговорене казне наплати књижним задужењем.

Решавање спорова

Члан 14.

- Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове који произађу из овог уговора решавају споразумно.

- У случају да се не постигне споразум о спорним питањима уговорне стране су сагласне да је за решавање спора надлежан Привредни суд у Пожаревцу.

Измене  и раскид уговора

Члан 15.

- Овај Уговор се може изменити  само писаним анексом  потписним од стране овлашћених лица уговорних страна.

- Свака од уговорних страна има права да раскине овај Уговор под условима прописаним Законом о облигационим односима.

Завршне одредбе

Члан 16.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних страна.

- За све што није изричито предвиђено овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима.

- Уговор је закључен у 6 (шест) истоветних примерака, за сваку уговорну страну по три.

ПРОДАВАЦ								КУПАЦ

________________________                              			______________________

Обавезно попунити и оверити модел уговора

Дом здравља Пожаревац

Пожаревац, ул. Јована  Шербановића 12

ЈНМВ 14/2018 Ултразвучни апарат

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

13. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| Рб | Врста трошкова |  | Износ |
| --- | --- | --- | --- |
| УКУПНО : |  |  |  |

Потпис одговорног лица

_______________________

Читко исписано име и презиме и функција

НАПОМЕНА. Овај образац попуњавају понуђачи који су имали трошкове припреме понуде

Дом здравља Пожаревац

Пожаревац, ул. Јована  Шербановића 12

ЈНМВ 14/2018 Ултразвучни апарат

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

14. ИЗЈАВA О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу понуђач__________________________________________________изјављује:

Да је понуда поднета независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима .

Потпис одговорног лица

_______________________

Читко исписано име и презиме и функција

_____________________________________

Дом здравља Пожаревац

Пожаревац, ул. Јована  Шербановића 12

ЈНМВ 14/2018 Ултразвучни апарат

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

15.ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА

Под пуном материјалном и кривичнoм одговорношћу, дајем следећу:

И З Ј А В У

ПОНУЂАЧ, _________________________________, из _____________________,

адреса ________________________________ овом изјавом потврђује даје у понуди у

поступку јавне набавке  ЈНМВ 14/2018 „Ултразвучни апарат “ поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада као и заштити животне средине. као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум: ________________

Потпис одговорног лица

_________________________

М.П.

Уколико понуду подноси група понуђача образац ископирати и доставити за сваког понуђача из групе понуђача