ДОМ ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ

ул. Јована Шербановића бр. 12, Пожаревац

ЈАВНА НАБАВКА ЈНВВ 2/2018

РТГ АПАРАТ

(Измена број.2 Конкурсне документације)

Дом здравља Пожаревац

Пожаревац, ул. Ј.Шербановића 12

ЈНВВ 2/2018- РТГ Апарат

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке бр. 02-186 од 09.08.2018.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 02-187 од 09.08.2018.године, припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР.  ЈНВВ 2/2018

РТГ АПАРАТ

УКУПАН БРОЈ СТРАНА 38

|  | Датум и време |
| --- | --- |
| Крајњи рок за подношење понуда | 10. септембра 2018. године у 10,00 часова |
| Отварање понуда | 10.септембра 2018. године у 10,30 часова |

ПОЖАРЕВАЦ, август, 2018. године

Дом здравља Пожаревац

Пожаревац, ул. Ј.Шербановића 12

ЈНВВ 2/2018- РТГ Апарат

ДЕО I

1. ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

  - ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Наручилац:			Дом здравља Пожаревац

Адреса:			 ул. Јована Шербановића бр. 12, 12000 Пожаревац

Телефон:			012 222-440

Факс:			012 222-094,

Е-mail:			info@dzpozarevac.rs, nabavna@dzpozarevac.rs

Интернет страница наручиоца:		www.dzpozarevac.rs

1.2. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

- Средства из којих ће се финансирати набавка обезбеђена из Буџета Града Пожаревца, предвиђена су Финансијским планом Дома здравља Пожаревац за 2018 годину, а набавка је уврштена у План набавки ДЗ Пожаревац за 2018 годину –  Измена број II,  позиција 1.1.22 .

1.3. ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Јавна набавка број ЈНВВ 2/2018 спроводи се у отвореном поступку јавне набавке.

Поступак јавне набавке се спроводи у циљу закључења уговора са најповољнијим понуђачем.

1.4. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Предмет јавне набавке је набавка добара – РТГ Апарат, шифра ОРН – 33111000-.Рендгенски уређаји.

Предметна јавна набавка није обликована по партијама

1.5. ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДА

Понуде се припремају у складу са позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом.

Конкурсна документација у поглављима 2. и 3. садржи Упутство понуђачима како да сачине понуду и Упутство како се доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку.

Заинтересовани понуђачи могу извршити увид и преузимање конкурсне документације до дана и часа истека рока за подношење понуда:

-са Портала јавних набавки portal.ujn.gov.rs

-са интернет адресе наручиоца www.dzpozarevac.rs.

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

Контакт  info@dzpozarevac.rs у периоду од 10,00-14,00 часова. У складу са чланом 20 ЗЈН сва комуникација одвијаће се путем електронске поште

1.6. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Понуђач подноси понуду са припадајућом документацијом непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији (затворена на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара) са назнаком: ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ Бr. ЈНВВ 2/2018- РТГ – апарат  на адресу: Дом Здравља Пожаревац, улица Јована Шербановића бр.12 12000 Пожаревац. Понуђач је дужан да на полеђини коверте или кутије назначи: пословно име или скраћени назив, адресу, телефон и контакт особу.

Крајњи рок за подношење понуда је 10.септембар  2018. године до 10,00 часова.

Радно време за непосредно подношење понуда је сваког радног дана од 07,00-15,00 часова.

1.7. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Јавно отварање понуда ће се обавити 10. септембар 2018. године у 10,30 часова, у просторијама Дома здравља Пожаревац, улица Јована Шербановића бр.12, 12000 Пожаревац уз присуство овлашћених представника заинтересованих понуђача.

Пре почетка отварања понуда представник понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда и активно учествовати дужан је да Комисији за јавну набавку преда писано овлашћење. Овлашћење мора бити заведено код понуђача (са бројем и датумом), оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико представник понуђача не достави наведено овлашћење, представник ће бити третиран као општа јавност и неће моћи да активно учествује у поступку отварања.

Уколико поступку отварања присуствује законски заступник понуђача, неопходно је да се као такав легитимише изводом из АПР и личним документом (лична карта, пасош и др.). Уколико понуђач не достави наведени извод из АПР, Комисија ће пре почетка отварања понуда извршити проверу података на сајту АПР.

Ако је у поступку јавне набавке поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Дом здравља Пожаревац

Пожаревац, ул. Ј.Шербановића 12

ЈНВВ 2/2018- РТГ Апарат

2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

2.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА

Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском језику.

Поступак се води на српском језику.

2.2. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ

Обавезну садржину понуде чине Образац понуде, сви докази (прилози) тражени конкурсном документацијом као и попуњени, потписани и оверени сви обрасци из конкурсне документације и то:

ДОКАЗИ (ПРИЛОЗИ)

| 1. | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда | ПРИЛОГ БР. 1 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда или надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова | ПРИЛОГ БР. 2 |
| 3. | Уверењe Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода | ПРИЛОГ БР. 3 |
| 4. | Фотокопија важећег Решењa Министарства здравља о испуњености услова за обављање промета на велико лековима, односно медицинским средсвтима Фотокопија важеће Лиценца за промет ( увоз извоз и продаја ) извора јонизујућих зрачења издата од стране Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије. Фотокопија важеће Лиценца за сервисирање и инсталацију уређаја са изворима јонизујућег зрачења издата од стране Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије | ПРИЛОГ БР. 4 |
| 5. | Изјава о упису у Регистар понуђача или извод из Регистра понуђача | ПРИЛОГ БР. 5 |
| 6. | Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде | ПРИЛОГ БР. 6 |
| 7. | Докази о одговарајућем финасијском и техничком капацитету | ПРИЛОГ БР. 7 |
|  |  | ПРИЛОГ БР.8 |
| 8. | Средства финасисјског обезбеђења |  |

ОБРАСЦИ

| 1. | Образац за оцену испуњености услова понуђача и члана групе понуђача | ОБРАЗАЦ БР. 1 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Образац за оцену испуњености услова подизвођача | ОБРАЗАЦ БР. 1а |
| 3. | Општи подаци о понуђачу | ОБРАЗАЦ БР. 2 |
| 4. | Изјава о ангажовању подизвођача | ОБРАЗАЦ БР. 3 |
| 5. | Општи подаци о подизвођачу | ОБРАЗАЦ БР. 4 |
| 6. | Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду | ОБРАЗАЦ БР. 5 |
| 7. | Општи подаци о члану групе понуђача | ОБРАЗАЦ БР. 6 |
| 8. | Образац понуде | ОБРАЗАЦ БР. 7 |
| 9. | Образц тех спецификације добара | ОБРАЗАЦ БР.7а |
| 10 | Образац структуре цене | ОБРАЗАЦ БР. 8 |
| 11. | Образац трошкова припреме понуде | ОБРАЗАЦ БР. 9 |
| 12. | Образац изјаве о независној понуди | ОБРАЗАЦ БР. 10 |
| 13. | Образац изјаве о поштовању обавеза | ОБРАЗАЦ БР. 11 |
| 14. | Модел уговора | ОБРАЗАЦ БР. 12 |

2.3. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА

Понуда мора да садржи све доказе тражене конкурсном документацијом. Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, осим доказа за које је у конкусрној документацији назначено да морају бити достављени у оригиналу, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа с тим што је у обавези да се у понуди позове на наведену интернет страницу (извод из регистра Агенције за привредне регистре и извод из Регистра понуђача).

Понуђач је дужан да на начин дефинисан конкурсном документацијом попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације.

Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмислен.

Овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачима,  односно       овлашћено лице члана групе понуђача, дужно је да попуни модел уговора, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата све елементе модела уговора.

У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

2.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

2.5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНА ИЛИ ОПОЗИВ ПОНУДЕ

Понуђач може да измени, допуни ли опозове своју понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда.

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу, а не у процентима.

Начин обрачуна цене у случају измене понуде кроз измену цене вршиће се корекцијом понуђене основне цене по појединачним позицијама или јединичним ценама, на начин линеарне корекције у зависности од коначне укупне цене након извршене измене понуде.

Свако обавештење о измени, допуни или опозиву понуде биће припремљено, означено и достављено са ознаком на коверти “Измена понуде” или “Допуна понуде” или «Опозив понуде» за ЈАВНУ НАБАВКУ ЈНВВ БР 2/2018 РТГ- Апарат

Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење.

2.6. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

2.7. УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ

Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима.

Понуђач је у обавези да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4)  закона, као и доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона..

2.8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни  сваки понуђач из групе понуђача.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

2.9. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Рок и начин плаћања : по испоруци не краћи од три дана од дана преношења средстава од стране оснивача .

Место испоруке је : Дом здравља Пожаревац, Јована Шербановића 10-12, 12000 Пожаревац.

Рок испоруке је не дужи од 60 дана од дана потписивања уговора

2.10. ВАЛУТА И ЦЕНА

Цена у понуди се исказује у динарима, без ПДВ-а

У случају да понуђач даје попуст на понуђену цену, исти мора бити урачунат у цену дату у понуди. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама

2.11. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

1. Понуђач је у обавези да уз понуду достави Банкарску гаранцију за озбиљност понуде са назначеним износомне мањим од 5%од укупне вредности понуде без ПДВ и роком важности 90 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити неопзива, безусловна, без права на приговор, и платива на први позив у Корист Наручиоца Дом здравља Пожаревац. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Ова гаранција за понуду се тражи ради заштите Наручиоца од ризика у погледу понашања понуђача, чиме би се оправдало одузимање гарантног износта и то:

-уколико понуђач повуче своју понуду у току периода важности понуде

-у случају да понуђач чија је понуда прихваћена:

1) не потпише Уговор о јавној набавци

2) не достави гаранцију за добро извршење посла приликом потписивања уговора

2.Понуђач је у обавези да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, издати банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини не мањој од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ са роком важности најмање 10 (десет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла, Писмо не сме бити бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку као гаранта (потписан печатом банке оверен оригинални документ)

3. Понуђач је у обавези да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у висини не мањој од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ са роком важности најмање 10 (десет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла, Писмо не сме бити бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку као гаранта (потписан печатом банке оверен оригинални документ)

Изабрани понуђач је у обавези да достави

- Банкарску гаранцију за добро извршење посла у моменту потписивања уговора која мора бити неопзива, безусловна, без права на приговор, и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини не мањој од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ са роком важности који је 10 (десет) дана дужи од уговореног рока за коначно извшење посла у Корист Наручиоца Дом здравља Пожаревац. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити.

Наручилац ће банкарску гаранцију за добро извршење посла уновчити у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвићен уговором .

- Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у момнту потписивања записника о квалитативном и квантитативном пријему  која мора бити неопзива, безусловна, без права на приговор, и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року издаје се висини не мањој од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ са роком важности који  је 10 (десет) дана дужи од уговореног гарантног у Корист Наручиоца Дом здравља Пожаревац. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Наручилац ће поднету банкарску гаранцију за отклањање грешака уновчити у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли умањити могућност коришћења предмета уговора у гарантном року .

По извршењу свих уговорених обавеза изабраног понуђача средства финансијског обезбеђења ће бити враћена

2.12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама и то:

 путем електронске поште или поште;

 ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Контакт, е-пошта: info@dzpozarevac.rs, 10,00-14,00 часова.

Напомена: Све  захтеве за додатним  информацијама путем e - maila, слати само у радно време наручиоца, сваког радног дана у периоду од 10,00-14,00 часова.

2.13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА  И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

2.14. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда. Понуђач је дужан да у понуди назначи рок важења понуде. Понуда која има краћи рок важења понуде од 90 дана, као и понуда у којој понуђач није навео рок важења понуде, биће одбијена као неприхватљива.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

2.15. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА

Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.

.

2.16. ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА

Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву о независној понуди којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Понуда понуђача који не достави потписану и печатом оверену изјаву о независној понуди биће одбијена као неприхватљива.

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Понуда понуђача који не достави потписану и печатом оверену изјаву о поштовању обавеза из претходног става биће одбијена као неприхватљива.

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

2.17. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Оквирни рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора је 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

2.18. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

2.19. (НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ)

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ  о постојању негативне референце у складу са чланом 82. Закона о јавним набавкама.

2.20. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу на следећи рачун:

Евиденциони рачун: 840-30678845-06, Шифра плаћања: 153 или 253, Модел: 97, Позив на број: 2/2018. Сврха уплате: такса за захтев за заштиту права; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

Прималац: буџет Републике Србије; Износ: 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда (120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда).

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона о јавним набавкама, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 3. и 4. члана 149. Закона о јавним набавкама, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона о јавним набавкама.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

2.21. ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

2.22. ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

2.23. ОДУСТАНАК ОД ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. Закона о јавним набавкама.

Наручилац задржава право да одустане од предметне јавне набавке.

Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча или услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

  - ГАРАНТНИ РОК

Гарантни рок и обавезе испоручиоца предметне опреме у његовом важењу:

а) Гарантни рок за сву испоручену опрему је најмање 12 месеци након испоруке и пуштања у рад,  укључујући и пуну гаранцију за ртг цев од 12 месеци.

б)  Бесплатно одржавање у гарантном року у случајевима:

- Када се наручилац придржава достављеног упутства за руковање

- Када нема непредвиђених негативних околности које утичу на рад опреме

- Понуђач је у обавези да при истеку гарантног периода, уради детаљан превентивни сервис са одговарајућим извештајем.

в) Одзив на сервисне интервенције најкасније 48 сати након писаног позива наручиоца.

Захтеви наручиоца у погледу   пост-гаранцијског одржавања предметне опреме:

Понуђач је дужан  да уз понуду достави Изјаву  издату од стране произвођача или инозаступника произвођача за Европу предметне опреме на енглеском или срспком језику у којој се гарантује доступност резервних делова за предметну опрему на тржишту, за период  не краћи од 7 година од дана испоруке предметне опреме код наручиоца ( Уврштено у додатне услове)

Дом здравља Пожаревац

Пожаревац, ул. Ј.Шербановића 12

ЈНВВ 2/2018- РТГ Апарат

3. УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

Понуда треба да садржи све доказе (прилоге) и обрасце дефинисане конкурсном документацијом.

Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама. Испуњеност услова из члана 75. Закона о јавним набавкама понуђач доказује документима из члана 17-19. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 86/15), који могу бити у неовереним фотокопијама.

Испуњеност додатних услова из члана 76. Закона доказује се путем јавних исправа и на начин одређен конкурсном документацијом.

Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова с тим што има обавезу да у својој понуди јасно наведе да се налази у регистру понуђача.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

3.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако:

1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став  1. тачка  1) Закона);

2) он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став  1. тачка  2) Закона);

3) је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. став  1. тачка  4) Закона);

4)  има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (члан 75. став  1. тачка  5) Закона);

5) је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став  2. Закона).

3.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако:

1) располаже довољним финансијским капацитетом

- Да је понуђач био ликвидан то јест да није био у блокади у последње две обрачунске године (2015 и 2016 година)  као и у првих 6 месеци 2017 године.

2) располаже довољним техничким капацитетом и то:

- Да поседује Oригинaлну прoспeктнo-тeхничку дoкумeнтaциjу из кoje сe нeдвoсмислeнo мoжe утврдити  дa пoнуђeнo дoбрo пoсeдуje свe зaхтeвaнe тeхничкe кaрaктeристикe.

- Да има одобрење прoизвoђaчa или зaступникa прoизвoђача зa Eврoпу зa учeшћe у прeдмeтнoj JН и да је пoнуђeнo дoбрo из тeкућe прoизвoдњe.

- Да нa тeритoриjи Србиje пoстojи oвлaшћeни сeрвисни цeнтaр прoизвoђача кojи у гaрaнтoм кao и у пoстгaрaнтнoм пeриoду минимaлнo 7 гoдинa oд инстaлaциje oбeзбeђује сeрвиснo-тeхничку пoдршку сa испoрукoм oригинaлних рeзeрвних дeлoвa зa пoнуђeнo дoбрo

- Да су понуђена добра уписана у регистар медицнских средстава при АЛИМС

3.3. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама понуђач доказује достављањем следећих доказа уз понуду:

1. извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда

Правно лице:

* Извод из регистра Агенције за привредне регистре

* Извод из регистра надлежног Привредног суда (односи се на установе)

Предузетник:

    - * Извод из регистра Агенције за привредне регистре

* Извод из одговарајућег регистра

Старост документа: није дефинисана, већ документ мора да исказује стварно стање правно релевантних чињеница (од датума, последње промене података који су уписани у Регистар).

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.

2. извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела;

- као члан организоване криминалне групе;

- да није осуђиван за кривична дела против привреде;

- кривична дела против животне средине;

- кривично дело примања или давања мита;

- кривично дело преваре;

Уколико је понуђач предузетник - извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

Уколико је понуђач физичко лице - извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

        - Докази које подноси уз понуду;

- Правно лице:

*Законски заступник- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта.

Ако је више законских заступника за сваког треба доставити уверење из казнене евиденције.

* Правно лице - Уверење надлежног суда - Основног суда или уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица;

За кривична дела из члана 2. Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела („Службени гласник РС“, бр. 42/2002, 27/2003, 39/2003, 67/2003, 29/2004, 58/2004 - др. закон, 45/2005, 61/2005, 72/2009, 72/2011 - др. закон, 101/2011 - др. закон и 32/2014), а према члану 12. став 1. и члану 13. став 1. истог закона, надлежно је Посебно одељење Вишег суда у Београду.

Предузетник и физичко лице:

*уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта.

Старост докумената: Наведени докази (уверења) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Напомена: Уколико уверење Основног суда не покрива и дела из надлежности Вишег суда онда је потребно доставити и уверење Вишег суда.

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.

3. Доказивање услова да је је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

Докази које подноси уз понуду:

- Правно лице:

    - * уверење Пореске управе Министарство финансија и привреде РС (порези и доприноси)

* уверење надлежне локалне самоуправе (изворни локални приходи)

- Предузетник и физичко лице:

    - * уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде РС (порези и доприноси)

* уверење надлежне локалне самоуправе (изворни локални приходи)

Старост докумената: Наведени докази (уверења) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.

- Доказивање услова да има важећу дозволу надлежног органа за обављње делатности која је предмет јавне набавке (члан 75. став. 1. тачка 5) :

- Дозвола  за обављање промета на велико медицинским средствима која су предмет јавне набавке издато од стране Министарства здрављa

- Важећа лиценца за промет ( увоз извоз и продаја ) извора јонизујућих зрачења издата од стране Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије.

- Важећа лиценца за сервисирање и инсталацију уређаја са изворима јонизујућег зрачења издата од стране Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије

Докази које подноси уз понуду:

1.Фотокопија важећег Решењa Министарства здравља о испуњености услова за обављање промета на велико лековима, односно медицинским средсвтима.

2. Фотокопија важеће лиценца за промет ( увоз извоз и продаја ) извора јонизујућих зрачења издата од стране Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије

3. Фотокопија важеће лиценца за сервисирање и инсталацију уређаја са изворима јонизујућег зрачења издата од стране Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.

5. Доказивање услова да је да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

Докази које подноси уз понуду:

Правно лице:

- изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде Обрасцу бр. 16 конкурсне документације

Предузетник и физичко лице:

- изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда Обрасцу бр. 16 конкурсне документације.

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.

3.4. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА

Доказивање испуњености услова у погледу одговарујћег финансијског капацитета

- Потврда НБС да понуђач у наведеном периоду (2016,2017. и првих 6 месеци 2018 године) није био неликвидан односно да није био у блокади, Наручилац ће као доказ признати потврду одштампану са званичног сајта НБС као резултат претраге дужника у принудној наплати.

Доказивање испуњености услова у погледу одговарајућег техничког капацитета

Докази које подноси уз понуду:

1.     Oригинaлну прoспeктнo-тeхничку дoкумeнтaциjу из кoje сe нeдвoсмислeнo мoжe                утврдити  дa пoнуђeнo дoбрo пoсeдуje свe зaхтeвaнe тeхничкe кaрaктeристикe, и oригинaлну изjaву прoизвoђaчa или зaступникa прoизвoђача зa Eврoпу,  кojoм сe    пoтврђуje испуњeнoст истих.

- Oригинaлнo oвлaшћeњe прoизвoђaчa или зaступникa прoизвoђача зa Eврoпу зa учeшћe у прeдмeтнoj JН сa изjaвoм дa je пoнуђeнo дoбрo из тeкућe прoизвoдњe.

- Oргинaлнa Изjaвa прoизвoђaчa или зaступникa прoизвoђача зa Eврoпу дa нa тeритoриjи Србиje пoстojи oвлaшћeни сeрвисни цeнтaр прoизвoђача кojи у гaрaнтoм кao и у пoстгaрaнтнoм пeриoду минимaлнo 7 гoдинa oд инстaлaциje oбeзбeђује сeрвиснo-тeхничку пoдршку сa испoрукoм oригинaлних рeзeрвних дeлoвa зa пoнуђeнo дoбрo

- Фотокопија важећег решења о упису у регистар медицинских средстава издато од АЛИМС-а.

Понуђач односно добављач дужан је да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Дом здравља Пожаревац

Пожаревац, ул. Ј.Шербановића 12

ЈНВВ 2/2018- РТГ Апарат

ДЕО II

(ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ)

Образац бр. 1

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОНУЂАЧА И ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца, упознати смо са свим условима наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе (прилоге и обрасце) о испуњености обавезних и додатних услова:

ДОКАЗИ (ПРИЛОЗИ):

| Бр. Прилога | Документ | Прилог уз понуду |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПРИЛОГ БР. 1 | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда | да | не |
| ПРИЛОГ БР. 2 | Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих | да | не |
| ПРИЛОГ БР. 3 | Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде о измирењу доспелих пореза и доприноса и уверење надлежне локалне самоуправе о измирењу обавеза по основу изворних локалних јавних прихода | да | не |
| ПРИЛОГ БР. 4 | -Фотокопија важећег Решењa Министарства здравља о испуњености услова за обављање промета на велико лековима, односно медицинским средсвтима -Фотокопија важеће лиценца за промет ( увоз извоз и продаја ) извора јонизујућих зрачења издата од стране Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије -Важећа лиценца за сервисирање и инсталацију уређаја са изворима јонизујућег зрачења издата од стране Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије | да | не |
| ПРИЛОГ БР. 5 | Изјава о упису у Регистар понуђача или извод из Регистра понуђача | да | не |
| ПРИЛОГ БР. 6 | Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. | да | не |
| ПРИЛОГ БР. 7 | Доказе о одговарајућем финасисјском и техничком капацитету | да | не |
| ПРИЛОГ БР 8. | Средства финансијског обезбеђења | да | Не |

ОБРАСЦИ:

| ОБРАЗАЦ БР. 1 | Образац за оцену испуњености услова понуђача и члана групе понуђача | да | не |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБРАЗАЦ БР. 1а | Образац за оцену испуњености услова подизвођача | да | не |
| ОБРАЗАЦ БР. 2 | Општи подаци о понуђачу | да | не |
| ОБРАЗАЦ БР. 3 | Изјава о ангажовању подизвођача | да | не |
| ОБРАЗАЦ БР. 4 | Општи подаци о подизвођачу | да | не |
| ОБРАЗАЦ БР. 5 | Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду | да | не |
| ОБРАЗАЦ БР. 6 | Општи подаци о члану групе понуђача | да | не |
| ОБРАЗАЦ БР. 7 | Образац понуде | да | не |
| ОБРАЗАЦ БР. 7а | Техничке спецификације добара | да | не |
| ОБРАЗАЦ БР. 8 | Образац структуре цене | да | не |
| ОБРАЗАЦ БР. 9 | Образац трошкова припреме понуде | да | не |
| ОБРАЗАЦ БР. 10 | Образац изјаве о независној понуди | да | не |
| ОБРАЗАЦ БР. 11 | Образац изјаве о поштовању обавеза | да | не |
| ОБРАЗАЦ БР. 12 | Модел уговора | да | не |

Напомена: Образац оверава овлашћено лице.

ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА.

| Датум: ________________ | Потпис овлашћеног лица _________________________ М.П. |
| --- | --- |

Дом здравља Пожаревац

Пожаревац, ул. Ј.Шербановића 12

ЈНВВ 2/2018- РТГ-Апарат

Образац бр. 1а

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОДИЗВОЂАЧА

При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца, упознати смо са свим условима наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе (прилоге и обрасце) о испуњености обавезних и додатних услова:

ДОКАЗИ (ПРИЛОЗИ):

| Бр. прилога | Документ | Прилог уз понуду |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПРИЛОГ БР. 1 | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда | да | не |
| ПРИЛОГ БР. 2 | Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих | да | не |
| ПРИЛОГ БР. 3 | Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде о измирењу доспелих пореза и доприноса и уверење надлежне локалне самоуправе о измирењу обавеза по основу изворних локалних јавних прихода | да | не |
| ПРИЛОГ БР. 4 | -Фотокопија важећег Решењa Министарства здравља о испуњености услова за обављање промета на велико лековима, односно медицинским средсвтима -Фотокопија важеће лиценца за промет ( увоз извоз и продаја ) извора јонизујућих зрачења издата од стране Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије -Важећа лиценца за сервисирање и инсталацију уређаја са изворима јонизујућег зрачења издата од стране Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије | да | не |
| ПРИЛОГ БР. 5 | Изјава о упису у Регистар понуђача или извод из Регистра понуђача | да | не |
| ПРИЛОГ БР. 6 | Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. | да | не |

ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА.

| Датум: ________________ | Потпис овлашћеног лица _________________________ М.П. |
| --- | --- |

Дом здравља Пожаревац

Пожаревац, ул. Ј.Шербановића 12

ЈНВВ 2/2018- РТГ-Апарат

Образац бр. 2

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

- КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

- КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

- ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

(заокружити)

| Пословно име или скраћени назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса понуђача |  |
| Одговорно лице (потписник уговора) |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Е-mail |  |
| Текући рачун привредног друштва и банка |  |
| Матични број понуђача |  |
| Порески број привредног друштва – ПИБ |  |

| Датум: ________________ | Име и презиме овлашћеног лица _________________________ Потпис овлашћеног лица _________________________ М.П. |
| --- | --- |

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача.

Дом здравља Пожаревац

Пожаревац, ул. Ј.Шербановића 12

ЈНВВ 2/2018- РТГ-Апарат

Образац бр 3

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)

За реализацију јавне набавке, ангажоваћемо следеће подизвођаче:

| НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА | ДЕО ИСПОРУКЕ КОЈУ РЕАЛИЗУЈЕ | УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА |
| --- | --- | --- |

| Датум: ________________ | Потпис овлашћеног лица _________________________ М.П. |
| --- | --- |

Напомена: максимално учешће подизвођача је 50% од укупне вредности понуде.

Образац  копирати  у  потребном  броју  примерака  за  подизвођаче  уколико  понуђач наступа са подизвођачима.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача или овлашћено лице подизвођача.

Дом здравља Пожаревац

Пожаревац, ул. Ј.Шербановића 12

ЈНВВ 2/2018- РТГ-Апарат

Образац бр. 4

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| Пословно име или скраћени назив подизвођача |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса подизвођача |  |
| Одговорна особа-директор |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| E-mail |  |
| Текући рачун подизвођача |  |
| Матични број подизвођача |  |
| Порески број подизвођача – ПИБ |  |

| Датум: ________________ | Потпис овлашћеног лица _________________________ М.П. |
| --- | --- |

Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче уколико понуђач наступа са подизвођачима.

Образац   потписује  и   оверава   овлашћено   лице  понуђача   или   овлашћено   лице подизвођача.

Дом здравља Пожаревац

Пожаревац, ул. Ј.Шербановића 12

ЈНВВ 2/2018- РТГ-Апарат

Образац бр. 5

| ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ Број понуде: _______________ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Изјављујемо да наступамо као група понуђача у поступку јавне набавке бр. ЈНВВ 1/2017 - „ Два гинеколошка Колор - доплер Ултразвучна апарата Овлашћујемо члана групе ___________________________________________________ да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред наручиоцем. |  |  |  |
| ПУН НАЗИВ И СЕДИШТЕ (АДРЕСА) ЧЛАНА ГРУПЕ | ДЕО НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИСПОРУЧИТИ ЧЛАН ГРУПЕ | УЧЕШЋЕ ЧЛАНА ГРУПЕ У ПОНУДИ (процентулно) | ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА И ПЕЧАТ ЧЛАНА ГРУПЕ |
| Овлашћени члан: |  |  | Потпис одговорног лица: ___________________ М.П. |
| Члан групе: |  |  | Потпис одговорног лица: ___________________ М.П. |
| Члан групе: |  |  | Потпис одговорног лица: ___________________ М.П. |
| Датум: __________________ |  |  |  |

* Учешће овлашћеног члана групе не може бити мање од 40% од укупне вредности понуде.

Образац оверавају печатом и потписују одговорна лица сваког члана групе понуђача -директори

Дом здравља Пожаревац

Пожаревац, ул. Ј.Шербановића 12

ЈНВВ 2/2018- РТГ-Апарат

Образац бр. 6

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

| Пословно име или скраћени назив члана групе понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса члана групе понуђача |  |
| Одговорно лице члана групе-директор |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Е-mail |  |
| Текући рачун привредног друштва и банка |  |
| Матични број понуђача |  |
| Порески број привредног друштва – ПИБ |  |

| Датум: ________________ | Име и презиме овлашћеног лица _________________________ Потпис овлашћеног лица _________________________ М.П. |
| --- | --- |

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.

Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице члана групе.

Дом здравља Пожаревац

Пожаревац, ул. Ј.Шербановића 12

ЈНВВ 2/2018- РТГ-Апарат

Образац бр 7

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОНУДА ЗА РТГ АПАРАТ

Број понуде ___________________ од _____________ год.

Понуђач: ________________________________________________________

(назив и адреса)

________________________________________________________

(матични број и ПИБ)

| Позиција | Предмет јавне набавке | Јединица мере | Ком | Свега динара (без ПДВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РТГ АПАРАТ | Ком | 1 |  |

Свега динара (са ПДВ - ом): ________________________

Начин и услови плаћања: ___________(након испоруке, не краћи од 3 (три)дана од дана преноса средстава од стране оснивача)

Место извршења: седиште Наручиоца

Рок испоруке ____________ (не дужи од 60 дана од дана потписивања уговора)

Опција важења понуде: ____ дана од дана отварања понуда (не краћи од 90 дана)

Гарантни рок ____________(не краћи од 12 месеци )

Обезбеђен сервис и резервни делови ван гарантног рока___  (не краћи од 7 година од испоруке добра)

Лице за контакт по овој понуди је: ________________

Телефон: _______________ факс: ________________ е-mail: _______________________

М.П.                   Потпис одговорног лица понуђача

Обавезно попунити

Дом здравља Пожаревац

Пожаревац, ул. Ј.Шербановића 12

ЈНВВ 2/2018- РТГ-Апарат

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

7.1. ТЕХНИЧКАСПЕЦИФИКАЦИЈА

РТГ АПАРАТ

| Рб | Минималне техничке карактеристике | ДА/ НЕ | Подаци за понуђени уређај где се захтева бројчана вредност | Доказ о испуњености техничких карактеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | VN GENERATOR |  |  |  |
| 1.1 | Visokofrekventni generator min. 100 kHz |  |  |  |
| 1.2 | Snaga generatora min. 55 kW |  |  |  |
| 1.3 | Regulacija mAs u opsegu od min. 1 do 630 mAs |  |  |  |
| 1.4 | Regulacija napona u opsegu min. 40 do 150 kV |  |  |  |
| 1.5 | Maksimalna vrednost struje najmanje 630 mA |  |  |  |
| 1.6 | Automatska kontrola ekspozicije AEC |  |  |  |
| 1.7 | Minimalno vreme ekspozicije max 1 ms |  |  |  |
| 2. | RENDGENSKA CEV |  |  |  |
| 2.1 | Brzorotirajuća anoda sa min. 8500 obrt/min |  |  |  |
| 2.2 | Dva fokusa: mali fokus maksimalno 0.6 mm i veliki fokus minimalno 1.0 mm |  |  |  |
| 2.3 | Toplotni kapacitet anode: min. 750 kHU |  |  |  |
| 3. | FIKSNI PACIJENT BUCKY STO |  |  |  |
| 3.1 | Dozvoljeno opterećenje stola min. 295kg |  |  |  |
| 3.2 | Veličina ploče pacijent stola min. 80 x 240 cm |  |  |  |
| 3.3 | Plivajuća ploča sa uzdužnim i poprečnim pomeranjem i motorizovana elevacija |  |  |  |
| 3.4 | Visina ploče pacijent stola u odnosu na pod promenljiva u razmaku min. 52 do 90 cm ( +/-10%) |  |  |  |
| 3.5 | Longitudinalni pomak plivajuće ploče min. 95 cm |  |  |  |
| 3.6 | Lateralni pomak plivajuće ploče min. ± 14 cm |  |  |  |
| 3.7 | Elektromagnetne kočnice |  |  |  |
| 3.8 | Kontrola kočnica i visine stola putem nožnih pedala |  |  |  |
| 3.9 | Komora za AEC sa min. 3 polja |  |  |  |
| 3.10 | Bucky mehanizam za prijem kaseta formata od 13x18 do 35x43 cm sa uklonjivom rešetkom protiv rasejanog zračenja |  |  |  |
| 4. | VERTIKALNI BUCKY STATIV |  |  |  |
| 4.1 | Visina centra Bucky u odnosu na pod u opsegu: min. 350 – 1800 mm |  |  |  |
| 4.2 | Komora za AEC sa min. 3 polja |  |  |  |
| 4.3 | Bucky mehanizam za prijem kaseta formata od 13x18 do 35x43 cm sa uklonjivom rešetkom protiv rasejanog zračenja |  |  |  |
| 5. | PLAFONSKI NOSAČ RENDGENSKE CEVI |  |  |  |
| 5.1 | Longitudinalno pomeranje cevi min. 300 cm |  |  |  |
| 5.2 | Transverzalno pomeranje cevi min. 200 cm |  |  |  |
| 5.3 | Vertikalno pomeranje cevi min. 180 cm |  |  |  |
| 5.4 | Rotacija cevi oko vertikalne ose min. ± 150º |  |  |  |
| 5.5 | Rotacija cevi oko horizontalne ose min. ± 120º |  |  |  |
| 5.5 | Korisnički interfejs LCD kolor ekran osetljiv na dodir (touch panel) integrisan na nosaču cevi sa mogućnošću promene parametara ekspozicije kV, mAs, ms, prikaz SID-a (rastojanja od fokusa cevi do pacijent stola i vertikalnog bucky stativa), prikaz ugla rotacije cevi, izbor radnog mesta (pacijent sto, vertikalni stativ ili snimanja van Bucky mehanizma), izbor fokusa, izbor polja kod AEC komore. |  |  |  |
| 5.6 | Manuelni ili automatski kolimator |  |  |  |
| 5.7 | Rotacija kolimatora min. ± 45º |  |  |  |
| 5.8 | Uređaj za merenje DAP (dose area product) |  |  |  |
| 6. | Kompjuterski radiografski sistem (CR) |  |  |  |
| 6.1 | Sistem za automatsko očitavanje kaseta sa fosfornim medijumom i najmanje jednim mestom za očitavanje |  |  |  |
| 6.2 | Mogućnost obrade kaseta najmanje 4 različita formata |  |  |  |
| 6.3 | Radna stanica sa dodatnom konzolom (sa tastaturom i monitorom) za pregled slika (preview), identifikaciju kaseta i standardnu obradu i pripremu za prosleđivanje na željenu destinaciju u mreži u DICOM formatu (DICOM print, DICOM send i DICOM MWL) za standardnu radiografiju |  |  |  |
| 6.4 | Multifrekvencijsko procesiranje snimka koje omogućava vizualizaciju tvrdih i mekih tkiva na istom snimku (harmonizacija tkiva), tako da organi (projekcije) imaju predefinisane parametre procesiranja koji se mogu menjati i pohranjivati |  |  |  |
| 6.5 | Mogućnost obrade u standardnoj radiografiji, sa rezolucijom 10 piksela/mm: najmanje 40 kaseta formata 35x43cm na sat |  |  |  |
| 6.6 | Rezolucija skeniranja u standardnim aplikacijama: najmanje 10 piksela/mm na svim formatima |  |  |  |
| 6.7 | Obrada slike u akviziciji: najmanje 20 bita |  |  |  |
| 6.8 | Obrada slike izlazna: najmanje 16 bita |  |  |  |
| 6.9 | Kasete sa mogućnošću zapisa demografskih podataka pacijenata |  |  |  |
| 6.10 | Mogućnost vezivanja u PACS, RIS i HIS sisteme |  |  |  |
| 6.11 | Mogućnost korekcije kontrasta i osvetljenja slike na monitoru, upotreba filtera |  |  |  |
| 6.12 | Mogućnost uvećanja i umanjenja slike |  |  |  |
| 6.13 | Dodavanje informacije o pacijentu na snimak, dodavanje markera kao i tekst-napomena (anotacija) |  |  |  |
| 6.14 | Mogućnost štampanja na najmanje dva formata filma sa različitim kombinacijama snimaka na jednom filmu |  |  |  |
| 6.15 | Kasete visoke rezolucije (10 piksela/mm) za standardnu radiografiju 18x24cm: 2 komada |  |  |  |
| 6.16 | Kasete visoke rezolucije (10 piksela/mm) za standardnu radiografiju 24x30cm: 2 komada |  |  |  |
| 6.17 | Kasete visoke rezolucije (10 piksela/mm) za standardnu radiografiju 35x43cm: 2 komada |  |  |  |

Понуђач треба да понуди искључиво нову (некоришћену) опрему

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ

Образац обавезних техничких карактеристика понуђач попуњава на следећи начин:

- колону ДА/НЕ попуњава са ДА или НЕ у зависности од тога да ли понуђени уређај испуњава обавезне техничке захтеве

- колону ПОДАЦИ ЗА ПОНУЂЕНИ УРЕЂАЈ попуњава уношењем података за понуђени уређај уколико се захтевају бројчане вредности

- колону ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА попуњава наводећи назив брошуре или техничке спецификације или другог документа издатог од стране произвођача или инозаступника произвођача за Европу у коме се налази доказ о испуњености обавезне техничке карактеристике. Доказ у документима произвођача или инозаступника произвођача за Европу означити транспрантним маркером и редним бројем из обрасца техничке спецификације.

Понуђач је дужан да уз понуду,  за добра која  нуди достави  каталог произвођача  на српском или енглеском језику, са фотографијом понуђеног добра и  техничким и другим карактеристикама добара која нуди, и из кога наручилац недвосмислено може утврдити да понуђена добра одговарају захтеву наручиоца из конкурсне документације.

За Наручиоца је  прихватљиво да  Понуђач  достави  и изјаву произвођача или инозаступника произвођача за Европу да понуђени  модел апарата садржи све оне техничке  карактеристике које се не могу наћи  у приложеним каталозима, наведене и набројане, у складу са захтеваним редним бројевима из обрасца техничке спецификације.

Уколико наручилац утврди да достављени каталог или друго штампано издање издато од стране произвођача или  изјаву произвођача или инозаступника произвођача за Европу, садржи податке о понуђеним добрима, која нису у складу са захтевом наручиоца, наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац задржава право да, у фази стручне оцене понуда, провери минималне техничке карактеристике захтеване конкурсном документацијом на начин који процени целисходним, а пре свега упоређивањем са документацијом о регистрацији уређаја код АЛИМС-а.

УКУПНО (без ПДВ-а): __________________

Износ ПДВ:   _________________

УКУПНО (са ПДВ): __________________

Обавезно попунити

М.П.                   Потпис овлашћеног лица понуђача:

Дом здравља Пожаревац

Пожаревац, ул. Ј.Шербановића 12

ЈНВВ 2/2018- РТГ-Апарат

Образац бр. 8

СТРУКТУРА ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

| Предмет набавке | Ј.М | Количина | Јединична цена у динарима без ПДВ-а | ПДВ | Укупна цена са ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РТГ АПАРАТ | ком | 1 |  |  |  |

ПОСЕБНИ ТРОШКОВИ КОЈИ ЧИНЕ УКУПНУ ЦЕНУ

| ВРСТА ТРОШКА | Учешће у укупној цени (дин) | Учешће у укупној цени ( %) |
| --- | --- | --- |
| Трошкови царине |  |  |
| Трошкови превоза |  |  |
| Трошкови монтаже |  |  |
| Трошкови обуке |  |  |
| Трошкови прибављања средстава финансијског обезбеђења |  |  |
| Трошкови остало |  |  |

УПУТСТВО

Код основних елемената структуре цене (једнична цена, ПДВ и укупна цена са ПДВ-ом) уписују се тражени подаци у динарима.

Код посебних трошкова који чине укупну цену, код врсте сваког појединог трошка, уписује се учешће истих у укупној цени у динарима и учешће истих у укупној цени у процентима.

| Датум: ________________ | Потпис овлашћеног лица _________________________ М.П. |
| --- | --- |

Дом здравља Пожаревац

Пожаревац, ул. Ј.Шербановића 12

ЈНВВ 2/2018- РТГ-Апарат

Образац бр. 9

ПОНУЂАЧ:

____________________________________________________________

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ДОСТАВЉЕНЕ ПО ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ  ЈНВВ 1/2017

| Врста трошка | Вредност |
| --- | --- |
| Укупно без ПДВ-а: |  |
| ПДВ : |  |
| Укупно са ПДВ-ом: | 100% |

Структуру трошкова припреме понуде понуђач прилаже и тражи накнаду наведених трошкова уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца , сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Напомена:

	од понуђача се захтева да наведе све елементе који чине трошкове припреме понуде (на пример: трошкови прибављања средстава финансијског обезбеђења, трошкови овере доказа о испуњености услова, трошкови израде узорака или модела…)

	образац трошкова припреме понуде попуњавају понуђачи који су имали наведене трошкове и који тражи да му их наручилац надокнади

	остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не

може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

	уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде, наручилац није

| дужан да му надокнади трошкове Датум: ________________ | Потпис овлашћеног лица _________________________ М.П. |
| --- | --- |

Дом здравља Пожаревац

Пожаревац, ул. Ј.Шербановића 12

ЈНВВ 2/2018- РТГ-Апарат

Образац бр. 10

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним  набавкама под пуном моралном, материјалном и кривичним одговорношћу, као заступник понуђача  дајем следећу:

И З Ј А В У

Понуђач, _____________________________________, из _____________________, адреса ________________________________ овом изјавом потврђује да је понуду у поступку јавне набавке ЈНВВ 2/2018- РТГ- Апарат поднео независно, без договора са понуђачима или другим заинтересованим лицима.

| Датум: ________________ | Потпис овлашћеног лица _________________________ М.П. |
| --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Дом здравља Пожаревац

Пожаревац, ул. Ј.Шербановића 12

ЈНВВ 2/2018- РТГ-Апарат

Образац бр. 11

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама под пуном материјалном и кривичним одговорношћу, као заступник понуђача  дајем следећу:

И З Ј А В У

Понуђач, _________________________________, из _____________________, адреса ________________________________ овом изјавом потврђује да је у понуди у поступку јавне набавке ЈНВВ 2/2018- РТГ- Апарат поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада као и заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде односно

| Датум: ________________ | Потпис овлашћеног лица _________________________ М.П. |
| --- | --- |

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Образац бр. 12

Дом здравља Пожаревац

Пожаревац, ул. Ј.Шербановића 12

ЈНВВ 2/2018- РТГ-Апарат

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

МОДЕЛ УГОВОРА

Закључен дана _______2017. године између:

- ДОМА ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ, Пожаревац ул. Јована Шербановића 12,матични број 17816381,  ПИБ 107025226,, број рачуна 840-8286641-61 Управа за јавна плаћања, који заступа директор др Ракић Драган (у даљем тексту: Купац), с једне стране и

- ________________________________________________	, матични број  		    , ПИБ  			, број рачуна  				 				    , кога заступа  						 (у даљем тексту: Продавац), с друге стране

Члан 1.

Констатације:

Уговорне стране констатују:

- -да је Наручилац – Купац  , сагласно одредбама Закона о јавним набавкама ( Сл. Гласник РС ,, бр. 124/12 ) на основу јавног позива за подношење понуда за јавну набавку бр. 2/ 2018  спровео отворени поступак набавке добра  РТГ - Апарат

- - да је Понуђач – Продавац  доставио понуду са техничким спецификацијама за јавну набавку број 2/2018, број понуде_______од_________, која је код купца евидентирана под бројем_____од________, и која чини саставни део овог уговора

- -да је Наручилац – Купац одлуком број_____ од___________ изабрао понуду Понуђача - Продавца као најповољнију.

Предмет уговора

Члан 2.

- Предмет овог уговора је купопродаја једног  РТГ Апарата (у даљем тексту: добро),

Вредност предмета уговора

Члан 3.

- Вредност уговора односно цена РТГ- Апарата, износи ___________________ динара без ПДВ-а, а укупна вредност уговора са ПДВ-ом износи _____________________ динара.

- У вредност уговора улази добро са услугом монтаже и пуштањем у рад, као и неопходном обуком запослених  за рад на истом.

- Уговорена цена је фиксна и не може се мењати.

Плаћање

Члан 4.

Купац се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши  једнократно након испоруке и монтаже добара, односно у року од _________ дана од дана преноса средстава од стране Оснивача.

Рок и место испоруке

Члан 5.

Продавац се обавезује да испоручи уговорена добра , монтира их, пусти у рад као и да изврши неопходну обуку запослених за рад на истом, у року од _____________ дана од дана потписивања овог уговора.

- Испорука се сматра извршеном  даном потписивања записника о квалитативном и квантитативном пријему из члана 6 став 4 овог уговора.

Квантитативан и квалитативан пријем

Члан 6.

- Квантитативан и квалитативан пријем добра из члана 1. овог уговора врши се у просторијама купца, након чега ће купац и продавац сачинити записник-приликом квантитативног пријема. Продавац је у обавези да испоручи добро о свом трошку у просторије Купца где ће се извршити монтажа и пуштање у рад добра.

- Квалитативан пријем добра чине монтажа, пуштање у рад, тестирање, доказивање свих тражених и уговорених карактеристика добара по понуди, а које ће обавити стручно лице Продавца са сертификатом уз присуство лица која су одређена од стране купца.

- Квалитативни пријем чини и неопходна обука запослених на лицу места, утврђена у члану 8 овог  уговора.

- Након извршеног  квантитативног и квалитативног пријема биће сачињен записник о квантитативном и квалитативном пријему, који потписују продавац и купац, и од чијег датума завођења почиње да тече гарантни рок.

- Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење добра, мањак испорученог у односу на понуду, односно отпремницу, као и неслагање у односу на тражене и уговорене техничке карактеристике добра, констатоваће се комисијским записником Купца и Продавца.

- Продавац се обавезује да у року од 2 дана покрене поступак за отклањање недостатака констатованих при квантитативном и квалитативном пријему и исто заврши у року предвиђеним за испоруку добра.

Монтажа, пуштање у рад и тестирање добра

Члан 7.

Продавац се обавезује да у року од 5 дана од потписивања уговора достави купцу све потребне услове тј.техничко-грађевинске захтеве неопходне ради припреме простора за извођење монтаже и пуштања добра у рад, а Купац се обавезује да благовремено обезбеди потребне грађевинско - техничке услове за испоруку и монтажу добра.

- Продавац се обавезује да ће извршити монтажу уговореног добра од стране овлашћених стручњака Продавца  на одредишту Купца.

- Продавац се обавезује да ће по истеку  гарантног рока  урадити доказивање тражених и уговорених карактеристика добра. По доказивању карактеристика добра биће сачињен записник комисијски потписан од стране Продавца и Купца да је добро у потпуности у исправном стању са свим траженим и уговореним карактеристикама и да је истекао гарантни рок.

.

Обука  запослених

Члан 8.

- Продавац се обавезује да уз испоруку добра изврши и испоруку Упутства за употребу на српском језику, у писаном облику.

- Продавац се обавезује да организује и изврши неопходну обуку запослених за рад са добром на лицу места, а по извршеној монтажи и пуштању опреме у рад, у трајању од 3 радна дана, а пре почетка гарантног рока. Обуку мора да води стручно лице Продавца, односно произвођача опреме који поседује одговарајући сертификат од стране произвођача добра.

Испорука и гаранција за резервне делове ван гарантног рока

Члан 9.

- Продавац се обавезује да ће обезбедити испоруку резервних делова и техничког потрошног материјала према потребама купца, а у периоду од _______година од дана потписивања записника из члана 6 став 4 овог.

Квалитет добра и гаранција

- Члан 10

- Продавац гарантује да је испоручено добро ново, квалитетно и функционално у складу са одредбама овог уговора.

- Продавац обезбеђује гаранцију за безгрешан рад добра.

- Продавац гарантује да добро  у потпуности одговара  техничким карактеристикама из конкурсне документације као и захтевима и стандардима за ову врсту опреме.

- Продавац обезбеђује гаранцију у трајању од _________ месеци за оба комплетна добра

Гарантни рок почиње тећи од дана потписивања записника из члана 6 став 4 овог Уговора.

Купац се обавезује да пошаље своју писану рекламацију продавцу у случају да у гарантном року на добру које се испоручује по овом уговору буде установљен било какав недостатак у конструкцији, изради или други недостатак или уколико добро или његов део  односно склоп не функционишу правилно.

Продавац се обавезује да је рок за решавање рекламације , у гарантном року највише 7 дана од дана пријема  писане рекламације купца .

Продавац је обавезан да приступи решавању квара најкасније у року од 48 часа од пријема писане рекламације купца.

Продавац се обавезује да ће за сваки замењени или поправљени део односно склоп применити нови гарантни рок –преносива гаранција произвођача рачунајући од дана инсталације или поправке.

Продавац се обавезује да у току гарантног рока сваки пут када се догоди застој у раду добра , продужи гарантни рок за дужину периода  застоја тј. прекида рада.

Под периодом престанка рада подразумева се период од пријема писане рекламације купца до завођења записника потписаног од стране Продавца и Купца да је добро доведено у исправно стање.

Уколико се у току квалитативног пријема добра деси квар Продавац је дужан да га отклони о свом трошку.

Продавац се обавезује да  бесплатно током гарантног рока спроводи све поступке превентивног одржавања у складу са препоруком произвођача,а најмање два пута у току гарантног рока, такође продавац је у обавези да при истеку гарантног периода, уради детаљан превентивни сервис са одговарајућим извештајем

Средства финансијског обезбеђења

Члан 11.

Продавац је у обавези да достави :

- Банкарску гаранцију за добро извршење посла у момнту потписивања уговора која мора бити неопзива, безусловна, без права на приговор, и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висине не мањој од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ са роком важности који је 10 (десет) дана дужи од уговореног рока за коначно извшење посла у корист купца Дома здравља Пожаревац. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити.

Наручилац ће банкарску гаранцију за добро извршење посла уновчити у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвићен уговором .

- Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у момнту потписивања записника о квалитативном и квантитативном пријему из члана 6. став 4. овог уговора  која мора бити неопзива, безусловна, без права на приговор, и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року издаје се у висине не мањој од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ са роком важности који  је 10 (десет) дана дужи од уговореног гарантног у Корист купца Дом здравља Пожаревац. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Наручилац ће поднету банкарску гаранцију за отклањање грешака уновчити у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли умањити могућност коришћења предмета уговора у гарантном року .

По извршењу свих уговорених обавеза изабраног понуђача средства финансијског обезбеђења ће бити враћена

Виша сила

Члан 12

Под појмом више силе сматрају се споњни ванредни догађаји који нису постојали у време закључења овог уговора, који су настали мимо воље и моћи уговорних страна, чије наступање и дејство уговорне стране нису могле спречити, а који својим утицајем одлажу или спречавају извршење свих или једног дела уговорених обавеза.

За време трајања више силе, права и обавезе уговорних страна мирују и не примењују се санкције за неизвршење уговорених обавеза у року.

Уговорена страна која је погођена вишом силом обавестиће одмах другу уговорну страну о настанку, врсти и трајању више силе, уколико се њено трајање може предвидети. На исти начин ће обавестити и о престанку дејства више силе.

Пријем обавештења из става 3 овог члана мора бити писмено потврђен.

Казнене  одредбе

Члан 13.

- Ако Продавац, својом кривицом, прекорачи уговорени рок из члана 6 овог уговора  дужан је да плати уговорну казну у износу од 0,2% дневно, а највише до 5% од укупне вредности уговора.

Купац има право да утврђени и обрачунати износ уговорене казне наплати књижним задужењем.

Решавање спорова

Члан 14.

- Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове који произађу из овог уговора решавају споразумно.

- У случају да се не постигне споразум о спорним питањима уговорне стране су сагласне да је за решавање спора надлежан Привредни суд у Пожаревцу.

Измене  и раскид уговора

Члан 15.

- Овај Уговор се може изменити  само писаним анексом  потписним од стране овлашћених лица уговорних страна.

- Свака од уговорних страна има права да раскине овај Уговор под условима прописаним Законом о облигационим односима.

Завршне одредбе

Члан 16.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних страна.

- За све што није изричито предвиђено овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима.

- Уговор је закључен у 6 (шест) истоветних примерака, за сваку уговорну страну по три.

ПРОДАВАЦ								КУПАЦ

________________________                              			______________________

Обавезно попунити и оверити модел уговора